## Slide 1
LABORATORIO DE MEDICIONES
Lic. Prof. Ricardo G. Defrance

## Slide 2
INTRODUCCIÓN A LAS MEDICIONES
DE CAMPO Y DE LABORATORIO

## Slide 3
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS

## Slide 5
Ejemplo: Instrumento IPBM

## Slide 8
Magnitud de la medida
Principio de funcionamiento
Naturaleza de la corriente
Exactitud
Posición
Tensión de prueba
Clasificación de Instrumentos
Magnitud de la medida
Principio de funcionamiento
Naturaleza de la corriente
Posición
Exactitud
Tensión de prueba
Notes: 8

## Slide 9
Símbolos de representación
A
kWh

## Slide 13
Tensión de Prueba

## Slide 16
1
W
A
ϕ

## Slide 18
SIMBOLOGIA

## Slide 19
CE= Alcance/N° divisiones de la escala
Constante de Lectura
V
0
175
29 div
35 div
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
700

## Slide 20
Rango de medida =
Rango de Medida
24 div.
120 V
240 V
480 V

## Slide 21
Constante de lectura
Ce=120 V / 24 div=5 V/div
Ce=240 V / 24 div=10 V/div
Ce=480 V / 24 div=20 V/div

## Slide 22
V=130 Volt
Vm=129.8 V.
Vm=127 V.
Exactitud y Precisión
Vm=154.9 V.
Vm=152 V.
V=155 Volt
0
250
0
250
PRECISION
REPETIBILIDAD
EXACTITUD
VALOR VERDADERO

## Slide 23
Exactitud y Precisión

## Slide 26
C= 0.1- 0.2 - 0.5 -1 - 1.5 - 2.5 -3
Clase

## Slide 27
S=EFECTO/ CAUSA
I
S
Sensibilidad instrumental

## Slide 28
E
R
Mínima variación de R
Mínima variación instrumento
Resolución instrumental
A

## Slide 29
0
224.0
V
V+ΔV
V-ΔV
TEORIA DE ERRORES
La incertidumbre es una estimación cuantitativa del error que está presente en todos los datos.
Todas las medidas contienen alguna incertidumbre generada a través de errores sistemáticos y accidentales.

## Slide 30
Error Absoluto y Relativo
Vp = VV
Vc = Vmed

## Slide 31
E=300V
V
R1=R2=Rv=2000 Ω
R1
R2
V2 = VV= 150 V

## Slide 32
Resultado de la medida se puede entregar con su error absoluto
± ΔX, con su error relativo e o bien error porcentual e % :

## Slide 33
Error Absoluto
Error relativo
Error relativo porcentual

## Slide 34
Groseros
Método empleado
Instrumento
Tendencia del Operador
Condiciones ambientales
Sistemáticos
Paralaje
Poder separador del ojo
Apreciación
Accidentales
Clasificación de los errores
Transposición de cifras: 21.5 → 25.1
Leer en escalas incorrectas
Utilizar fórmula inapropiada
No efectuar el ajuste del cero mecánico o infinito previo a la medición

## Slide 35
Errores Sistemáticos: Método de Medida

## Slide 36
Error sistemático por efecto de la carga del voltímetro es siempre negativo.
Se puede corregir si se conoce la Resistencia de Thevenin y la interna del voltímetro.

## Slide 38
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.5
Para obtener errores de inserción inferiores al 1%
Rv debe ser mayor que 100.Rth

## Slide 39
G
V
A
C.L.A
Voltímetro de resistencia interna infinita
E
R
+
A

## Slide 40
Consumo:
Es la potencia que disipa el instrumento cuando se conecta a plena escala.
Consumo específico:
Es la relación entre el consumo y el alcance.

## Slide 41
¿Cómo determinar las resistencias internas de los instrumentos a partir de los consumos específicos?
V
A

## Slide 42
E=300V
R1=R2=Rv=2000 Ω
R1
R2
Consumo Propio
V2 = 150 V
V

## Slide 43
a) Método Corto
b)Método Largo
Métodos de Medición

## Slide 44
E
R
mA
V

## Slide 45
E
R
mA
V

## Slide 46
Método corto
Método Largo

## Slide 47
Rm
R
0
e

## Slide 48
Rv=10000Ω Ra =1 Ω
x
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025

## Slide 49
Se deben a las condiciones exteriores al aparato de medida.
Son causas perturbadoras que influyen en la medición.
Ejemplo: variación de humedad, campos eléctricos, campos magnéticos, temperatura (alteraciones en la resistividad de los conductores, elasticidad en la cupla antagónica, influencia en la cupla motora).
Errores Sistemáticos: Influencias externas

## Slide 50
Errores Accidentales: Error de Paralaje

## Slide 51
INSTRUMENTOS DE ÍNDICE LUMINOSO

## Slide 52
O
A
B
Errores Accidentales: Poder separador del ojo

## Slide 53
40
41
Errores Accidentales: Estimación de lectura

## Slide 54
LABORATORIO DE MEDICIONES
UTN-INSPT
LIC. PROF. RICARDO DEFRANCE
ricardo.defrance@inspt.utn.edu.ar
(Material perteneciente a la Cátedra de Mediciones Eléctricas I
Gentileza de la Universidad Nacional de Mar del Plata)