## Slide 1
ALUMNOS:
- Martin Gabriel Santiano Insausti
- Juan Pablo Quispe Rojas.
- Brian Sarmiento.
- Jhon Daniel Olmedo Paco.
- Jhon Rafael
PROFESOR: LIC. RICARDO G. DEFRANCE.
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: PROF. FERNANDO H. ACEVAL.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR
DEL PROFESORADO TÉCNICO

## Slide 2: Agenda
Descripción del equipo
Montaje y conexionado
Conexionado y protecciones
Mediciones

## Slide 3: Descripción del equipo
PowerLogic™ Serie 700
Equipo multifunción, adquisición de datos y control, capaz de reemplazar una gran variedad de medidores, transductores . Mide valores eficaces verdaderos (Thrue RMS) . Una sofisticada técnica de muestreo le permite hacer mediciones de alta precisión aún en presencia de cargas muy alinéales y fuertes perturbaciones en la red. Es así que disponemos de un medidor apto para analizar calidad de potencia. Permite conexiones remotas por conexión Ethernet
Notes: Equipo multifunción, de instrumentación digital, adquisición de datos y control, capaz de reemplazar una gran variedad de medidores, relevadores, transductores y otros componentes. El monitor de circuitos es un medidor de valores eficaces verdaderos (Thrue RMS) . Una sofisticada técnica de muestreo le permite hacer mediciones de alta precisión aún en presencia de cargas muy alinéales y fuertes perturbaciones en la red. Es así que disponemos de un medidor apto para analizar calidad de potencia.; con posibilidades de una conexión remota

## Slide 4: Tema uno
Subtítulo
Notes: Funcionamiento básico

## Slide 5: Conexionado y Montaje

## Slide 6: Conexión a la Red
Notes: Los circulitos son transformadores de corriente,
El Bloque circuitador son las borneras de distribución de corriente

## Slide 7: Medicion de potencia

## Slide 8: Mediciones - Precisión
Tipo de Medición | RMS real hasta el armónico de Orden 63 en Sistemas trifásicos (trifásico, trifásico + N) 128 muestras por ciclo sin ciclos ciegos
Energía activa | ±0,2 % Clase 0.2S conforme a la norma IEC 62053-22
Energía reactiva | ±2 % Clase 2 conforme a la norma IEC 62053-23
Potencia activa | ±0,2 % conforme a la norma IEC 61557-12
Potencia reactiva | ±1 % conforme a la norma IEC 61557-12
Potencia aparente | ±0,5 % conforme a la norma IEC 61557-12
Intensidad (5 A nominal por fase) | ±0,15 %
Tensión (L-N) | ±0,1 %
Frecuencia | ±0,05 %
Factor de Potencia | Recuento ±0,005

## Slide 9: Tension y Corriente Admisible
Tensión máxima En El Primario del TT (TP) | 1,0 MV CA
Rango de precisión especificado | 20-400 V L-N/20-690 V L-L (Estrella) o 20-600 V L-L (triángulo) Clasificado en virtud de la Norma UL hasta 347 V L-N/600 V L-L
Categoría de medición | CAT III (tensión de impulsos nominal de 6 kV)
Sobrecarga | 480 V L-N/828 V L-L
Impedancia | 5 MΩ
Frecuencia de precisión especificada | 50 o 60 Hz ± 10 % (45-70 Hz)
Carga | <0,2 VA a 240 VCA L-N
Entradas de tensión
Primario del TI máximo | 32 767 A
Secundario del TI | Nominal: 5 A (Clase 0.2S) o 1 A (Clase 0.5S)
Intensidad medida con factor de cresta y fuera de rango | 50 mA-10 A
Intensidad de arranque | 5 mA
Impedancia | 0,3 MΩ
Frecuencia | 50 o 60 Hz ± 10 % (45-70 Hz)
Carga | < 0,024 VA a 10 A

## Slide 25: Fuentes: Web Schneider Electric. Fotos personales

## Slide 26: Muchas Gracias