## Slide 1
LABORATORIO DE MEDICIONES
Lic. Prof. Ricardo G. Defrance

## Slide 2
ROTACIÓN DEL SISTEMA MÓVIL
EN INSTRUMENTOS DE ÍNDICE Y ESCALA

## Slide 3
α
x
DISTRIBUCIÓN LINEAL DE LA ESCALA
α = divisiones de la escala X = magnitud medida
α = f (x)

## Slide 5
DISTRIBUCIÓN ALINEAL DE LA ESCALA
α
x
α = f (x)

## Slide 6
SENSIBILIDAD DE UN INSTRUMENTO
ES LA RELACIÓN ENTRE EL DESPLAZAMIENTO DEL ÍNDICE Y LA VARIACIÓN DE LA MAGNITUD MEDIDA
S =
θ
α

## Slide 7
CONSTANTE DE UN INSTRUMENTO
ES LA RELACIÓN ENTRE EL ALCANCE SELECCIONADO YEL NÚMERO TOTAL DE DIVISIONES DE LA ESCALA
k =
EL VALOR DE LA MEDICIÓN RESULTA DE MULTIPLICAR EL RESULTADO DE LA POSICIÓN DEL ÍNDICE, POR LA CONSTANTE DEL INSTRUMENTO

## Slide 8
POSICIÓN DE LA BOBINA RESPECTO AL CAMPO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA B
90° Φ =
0° Φ = 0

## Slide 10
Conductor portador de corriente dentro de un campo magnético
Flujo producido por el conductor dentro del campo magnético

## Slide 11
Lados activos de la espira

## Slide 12
CUERPO RÍGIDO EN ROTACIÓN ALREDEDOR DE UN EJE FIJO

## Slide 13
F
F
F
FH
ω
r
Fuerzas aplicadas en distintos puntos
Distancia al
centro de rotación
FH = como F y r son paralelos,
el torque τ en este punto es nulo
El torque depende de la fuerza que aplico y en dónde la aplico.

## Slide 14
τ
F
r
ROTACIÓN = ACELERACIÓN ANGULAR
τ = F x r [Nm] o [Kgm]
torque
Sí F y r son paralelos, el torque es 0

## Slide 15
Y
Z
X
ρ
Fr
Ftg
Fz
Z
1 partícula en rotación alrededor de un eje fijo

## Slide 16
Fitg = mi x atg = mi x ρi x α fuerza tangencial aplicada a una partícula
α = aceleración angular
Multiplico ambos miembros de la ecuación por ρi
Fitg x ρi = mi x x α
Aplico la sumatoria para n partículas rotando
α
Luego resulta,
τ = I x α torque = momento de inercia x aceleración angular

## Slide 17
LEY DE RESPUESTA DEL INSTRUMENTO MAGNETO-ELÉCTRICO

## Slide 21
LABORATORIO DE MEDICIONES
UTN-INSPT
LIC. PROF. RICARDO DEFRANCE
ricardo.defrance@inspt.utn.edu.ar
©2020